## Indledende
Belastning på vægten [g] | Analog måling | hex | Belastning på vægten [g] & Analog måling \\ \hline
0 | 1091 | 443 | 0 & 1091 \\ \hline
151 | 1119 | 45f | 151 & 1119 \\ \hline
302 | 1155 | 483 | 302 & 1155 \\ \hline
453 | 1189 | 4a5 | 453 & 1189 \\ \hline
604 | 1222 | 4c6 | 604 & 1222 \\ \hline
755 | 1252 | 4e4 | 755 & 1252 \\ \hline
1000 | 1297 | 511 | 1000 & 1297 \\ \hline
1151 | 1325 | 52d | 1151 & 1325 \\ \hline
1302 | 1356 | 54c | 1302 & 1356 \\ \hline
1453 | 1383 | 567 | 1453 & 1383 \\ \hline
1604 | 1408 | 580 | 1604 & 1408 \\ \hline
1755 | 1469 | 5bd | 1755 & 1469 \\ \hline
2000 | 1510 | 5e6 | 2000 & 1510 \\ \hline
2151 | 1539 | 603 | 2151 & 1539 \\ \hline
2302 | 1571 | 623 | 2302 & 1571 \\ \hline
2453 | 1594 | 63a | 2453 & 1594 \\ \hline
2604 | 1630 | 65e | 2604 & 1630 \\ \hline
2755 | 1657 | 679 | 2755 & 1657 \\ \hline
3000 | 1718 | 6b6 | 3000 & 1718 \\ \hline
3151 | 1753 | 6d9 | 3151 & 1753 \\ \hline
3302 | 1777 | 6f1 | 3302 & 1777 \\ \hline
3453 | 1811 | 713 | 3453 & 1811 \\ \hline
3604 | 1842 | 732 | 3604 & 1842 \\ \hline
3755 | 1873 | 751 | 3755 & 1873 \\ \hline
4000 | 1929 | 789 | 4000 & 1929 \\ \hline
4151 | 1959 | 7a7 | 4151 & 1959 \\ \hline
4302 | 1996 | 7cc | 4302 & 1996 \\ \hline
4453 | 2025 | 7e9 | 4453 & 2025 \\ \hline
4604 | 2057 | 809 | 4604 & 2057 \\ \hline
4755 | 2094 | 82e | 4755 & 2094 \\ \hline
5000 | 2141 | 85d | 5000 & 2141 \\ \hline
5151 | 2156 | 86c | 5151 & 2156 \\ \hline
5302 | 2167 | 877 | 5302 & 2167 \\ \hline
5453 | 2177 | 881 | 5453 & 2177 \\ \hline
5604 | 2184 | 888 | 5604 & 2184 \\ \hline
5755 | 2188 | 88c | 5755 & 2188 \\ \hline

## Liniaritet
Vægt | Måling 1 | Måling 2 | Måling 3 | Liniær
0 | -26.06 | -21.12 | -16.19 | 0
486 | 491.7 | 481.83 | 486.769 | 486
1000 | 1014.39 | 1024.25 | 1014.39 | 1000
1486 | 1517.35 | 1507.49 | 1512.42 | 1486
2000 | 1990.72 | 1985.79 | 1980.86 | 2000
2486 | 2508.48 | 2518.34 | 2498.62 | 2486
3000 | 2996.65 | 3006.51 | 2996.65 | 3000
3486 | 3509.47 | 3504.54 | 3504.54 | 3486
4000 | 4032.16 | 3997.64 | 4027.23 | 4000
4486 | 4564.71 | 4554.84 | 4530.19 | 4486
5000 | 5062.74 | 5028.22 | 5052.88 | 5000
5486 | 5279.7 | 5284.63 | 5289.56 | 5486

## Præcision
vægt | måling 1 | måling 2 | måling 3 | måling 4 | måling 5 | måling 6 | måling 7 | måling 8 | måling 9 | måling 10 | Højeste | Gennemsnit | Laveste | diff fra gns høj | diff fra gns lav | Spænd | Spænd i procent
1000 | 984.8 | 989.73 | 994.66 | 994.66 | 999.59 | 994.66 | 999.59 | 989.73 | 984.8 | 970.01 | 999.59 | 990.223 | 970.01 | 9.367 | 20.213 | 29.58 | 2.958
2000 | 1985.79 | 1980.86 | 1980.86 | 1975.93 | 1975.93 | 1971 | 1966.07 | 1971 | 1975.93 | 1975.93 | 1985.79 | 1975.93 | 1966.07 | 9.86 | 9.86 | 19.72 | 0.986
3000 | 3105.13 | 3100.2 | 3095.27 | 3105.13 | 3105.13 | 3095.27 | 3105.13 | 3105.13 | 3114.99 | 3105.13 | 3114.99 | 3103.651 | 3095.27 | 11.339 | 8.381 | 19.72 | 0.65733
4000 | 4189.95 | 4194.88 | 4140.64 | 4185.02 | 4189.95 | 4185.02 | 4244.19 | 4170.23 | 4175.16 | 4175.16 | 4244.19 | 4185.02 | 4140.64 | 59.17 | 44.38 | 103.55 | 2.5887
5000 | 5181.08 | 5205.74 | 5200.81 | 5200.81 | 5181.08 | 5171.22 | 5186.01 | 5200.81 | 5195.87 | 5190.94 | 5205.74 | 5191.437 | 5171.22 | 14.303 | 20.217 | 34.52 | 0.6904

## Cirka 30 min efter
Vægt | Måling 1 | Måling 2 | Måling 3 | Gns | Fra "Liniaritet" | Måling 1 | Måling 2 | Måling 3 |  | Udregnet Zero-drift | ZD i proc
0 | -60.57 | -80.3 | -55.64 | -65.5033 |  | -26.06 | -21.12 | -16.19 | -21.1233 | -44.38 | 210.0994
1000 | 989.73 | 960.15 | 984.8 | 978.2267 |  | 1014.39 | 1024.25 | 1014.39 | 1017.6767 | -39.45 | 3.8765
2000 | 2035.1 | 2015.38 | 2040.03 | 2030.17 |  | 1990.72 | 1985.79 | 1980.86 | 1985.79 | 44.38 | 2.2349
3000 | 3060.75 | 3065.68 | 3060.75 | 3062.3933 |  | 2996.65 | 3006.51 | 2996.65 | 2999.9367 | 62.4567 | 2.0819
4000 | 4135.71 | 4115.99 | 4115.99 | 4122.5633 |  | 4032.16 | 3997.64 | 4027.23 | 4019.01 | 103.5533 | 2.5766
5000 | 5131.77 | 5131.77 | 5136.7 | 5133.4133 |  | 5062.74 | 5028.22 | 5052.88 | 5047.9467 | 85.4667 | 1.6931